## MW-1
Date | MW-1-5 | MW-1-10 | MW-1-15
2017-11-03 | 7.07 | 6.12 | 5.59
2017-11-29 | 4 | 4.35 | 4.38
2017-12-13 | 5.37 | 5.64 | 5.51
2017-12-29 | 5.4 | 5.45 | 5.37
2018-01-11 | 6.55 | 6.33 | 6.14
2018-01-24 | 6.09 | 5.91 | 5.74
2018-02-09 | 5.21 | 6.03 | 6.22
2018-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-03-13 | 5.45 | 4.87 | 4.74
2018-04-18 | 4.34 | 4.04 | 4.07
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | 5.64 | 5.61 | 5.45
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 4.09 | 3.72 | 3.76
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 4.5 | 4.05 | 4.07
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 5.4 | 4.9 | 4.95
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 3.85 | 3.6 | 3.62
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 5.12 | 3.72 | 3.67
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 6.75 | 5.95 | 5.65
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 4.45 | 4.27 | 4.41
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 4.56 | 4.54 | 4.61
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 6.88 | 6.42 | 5.63
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 7.34 | 7.32 | 7.1
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 5.91 | 5.8 | 5.71
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 6.83 | 6.55 | 6.35
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 5.34 | 4.82 | 5.45
2020-02-03 | 4.8 | 4.67 | 4.76

## MW-2
Date | MW-2-5 | MW-2-10 | MW-2-15
2017-11-03 | 6.05 | 6.12 | 6.11
2017-11-29 | 6.22 | 6.2 | 6.19
2017-12-13 | 6.63 | 6.38 | 6.33
2017-12-29 | 6.47 | 6.5 | 6.46
2018-01-11 | 6.78 | 6.59 | 6.52
2018-01-24 | 6.18 | 6.21 | 6.2
2018-02-09 | 6.4 | 6.05 | 6.03
2018-02-20 | 7.47 | 7.38 | 7.07
2018-03-13 | 6.89 | 6.6 | 6.38
2018-04-18 | 6.32 | 6.44 | 6.43
2018-05-14 | 6.15 | 6.26 | 6.44
2018-06-19 | 6.92 | 7.7 | 7.72
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 7.35 | 7.25 | 7.33
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 6.37 | 6.49 | 6.65
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 7.4 | 6.95 | 6.92
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 6.45 | 6 | 6.15
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 7.14 | 7.19 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 6.35 | 6.05 | 5.85
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 6.58 | 6.26 | 6.19
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 5.98 | 5.9 | 5.88
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 8.47 | 7.92 | 7.21
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 6.88 | 6.96 | 6.37
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 8.61 | 9.55 | 10.52
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 6.27 | 6.17 | 6.28
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 6.51 | 6.48 | 6.49
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 7.89 | 7.67 | 7.64
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 6.37 | 6.31 | 6.28
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 6.47 | 6.31 | 6.36
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 6.7 | 7.04 | 6.83
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 6.58 | 6.5 | 6.43
2020-02-03 | 6.97 | 6.75 | 6.65

## MW-3
Date | MW-3-5 | MW-3-10 | MW-3-15
2017-11-03 | 6.62 | 6.47 | 6.34
2017-11-29 | 5.77 | 5.94 | 5.96
2017-12-13 | 6.08 | 6.16 | 6.18
2017-12-29 | 6.12 | 6.29 | 6.31
2018-01-11 | 6.72 | 6.53 | 6.43
2018-01-24 | 6.3 | 6.2 | 6.15
2018-02-09 | 6.83 | 6.38 | 6.17
2018-02-20 | 8.22 | 7.81 | 7.29
2018-03-13 | 7.54 | 6.8 | 6.49
2018-04-18 | 6.27 | 6.32 | 6.29
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | 6.47 | 6.35 | 6.25
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 6.11 | 5.96 | 6.13
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 6.59 | 6.42 | 6.46
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 8.22 | 7.85 | 7.8
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 7.17 | 7.04 | 6.94
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 7.82 | 7.61 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 7.11 | 6.94 | 6.76
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 6.94 | 6.91 | 6.87
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 8.67 | 8.72 | 8.66
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 8.9 | 9.24 | 9.29
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 6.79 | 6.92 | 7.02
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 7.08 | 7.33 | 7.36
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 9.24 | 10.09 | 10.22
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 6.09 | 6.14 | 6.39
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 6.21 | 6.17 | 6.42
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 6.81 | 6.84 | 6.82
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 6.09 | 6.05 | 6.21
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 6.18 | 6.2 | 6.2
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 9.35 | 9.38 | 9.35
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 10.26 | 10.14 | 10.14
2020-02-03 | 10.47 | 10.45 | 10.4

## MW-4
Date | MW-4-5 | MW-4-10 | MW-4-15
2017-11-03 | 11.35 | 11.88 | 11.9
2017-11-29 | 12.39 | 12.38 | 12.36
2017-12-13 | 12.73 | 12.67 | 12.63
2017-12-29 | 12.76 | 12.87 | 12.82
2018-01-11 | 12.96 | 13.01 | 12.93
2018-01-24 | 12.71 | 12.73 | 12.66
2018-02-09 | 12.59 | 12.59 | 12.61
2018-02-20 | 13.9 | 13.72 | 13.52
2018-03-13 | 12.69 | 12.83 | 12.77
2018-04-18 | 12.38 | 12.53 | 12.55
2018-05-14 | 12.45 | 12.6 | 12.68
2018-06-19 | 12.61 | 12.55 | 12.62
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 11.69 | 12.17 | 12.43
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 11.49 | 11.81 | 12.09
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.15 | 11.63 | 11.86
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 12 | 12.11 | 12.21
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.54 | 12.58 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 12.08 | 12.25 | 12.26
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 12.2 | 12.27 | 12.26
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 12.41 | 12.5 | 12.54
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 10.69 | 11.35 | 11.51
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 11.62 | 12.31 | 12.56
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 12.21 | 12.65 | 12.7
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 12.84 | 14 | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 11.9 | 12.17 | 12.29
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.66 | 12.89 | 12.79
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.79 | 11.79 | 11.86
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A

## MW-5
Date | MW-5-5 | MW-5-10 | MW-5-15
2017-11-03 | 11.89 | 12.17 | 12.27
2017-11-29 | 12.59 | 12.62 | 12.6
2017-12-13 | 12.38 | 12.65 | 12.66
2017-12-29 | 12.87 | 12.86 | 12.81
2018-01-11 | 12.81 | 12.97 | 12.89
2018-01-24 | 12.81 | 12.73 | 12.6
2018-02-09 | 12.78 | 12.73 | 12.64
2018-02-20 | 13.66 | 13.21 | 12.72
2018-03-13 | 12.34 | 12.71 | 12.71
2018-04-18 | 12.46 | 12.61 | 12.62
2018-05-14 | 12.57 | 12.88 | 12.93
2018-06-19 | 12.42 | 12.78 | 12.62
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 12.22 | 12.78 | 13.03
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 12.2 | 12.55 | 12.84
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.9 | 12.15 | 12.44
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 12.54 | 12.52 | 12.59
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.77 | 13.04 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 12.79 | 12.98 | 13.08
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 12.91 | 12.9 | 13.03
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 12.33 | 12.68 | 12.76
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 11.81 | 12.11 | 12.36
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 11.89 | 12.4 | 12.78
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 14 | 14 | 14
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 12.09 | 12.93 | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 12.32 | 12.51 | 12.65
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 12.12 | 12.25 | 12.39
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.9 | 12.89 | 12.81
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 12.2 | 12.21 | 12.32
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 12.31 | 12.26 | 12.26
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 12.7 | 12.6 | 12.53
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 12.53 | 12.51 | 12.46
2020-02-03 | 12.58 | 12.58 | 12.55

## MW-6
Date | MW-6-5 | MW-6-10 | MW-6-15
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | 12.37 | 12.25 | 12.19
2017-12-13 | 11.8 | 12.13 | 12.19
2017-12-29 | 12.3 | 12.37 | 12.32
2018-01-11 | 12.45 | 12.47 | 12.38
2018-01-24 | 11.65 | 11.78 | 11.83
2018-02-09 | 12.26 | 12.23 | 12.1
2018-02-20 | 12.53 | 12.41 | 12.27
2018-03-13 | 12.54 | 12.36 | 12.21
2018-04-18 | 12.28 | 12.29 | 12.22
2018-05-14 | 12.09 | 12.03 | 12.3
2018-06-19 | 12.17 | 12.45 | 12.27
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 12.59 | 11.94 | 12.23
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 11.71 | 12.02 | 12.32
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.65 | 11.72 | 11.88
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 12.01 | 12.23 | 12.25
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.61 | 12.52 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 11.8 | 11.99 | 12.1
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 11.81 | 11.78 | 11.75
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 10.76 | 11.08 | 11.25
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 11.85 | 12.17 | 12.28
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 11.81 | 12 | 12.11
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 11.49 | 12.81 | 13.3
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 11.51 | 11.7 | 11.79
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 11.46 | 11.61 | 11.72
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.06 | 12.22 | 12.14
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.64 | 11.6 | 11.68
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 11.63 | 11.59 | 11.57
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 11.88 | 11.73 | 11.64
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 11.7 | 11.65 | 11.61
2020-02-03 | 12.04 | 11.85 | 11.75

## MW-7
Date | MW-7-5 | MW-7-10 | MW-7-15
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | 12.46 | 12.68 | 12.7
2017-12-13 | 11.5 | 12.46 | 12.67
2017-12-29 | 11.03 | 12.46 | 12.77
2018-01-11 | 12.59 | 12.95 | 12.96
2018-01-24 | 11.6 | 12.33 | 12.45
2018-02-09 | 12.53 | 12.78 | 12.75
2018-02-20 | 13.1 | 13.06 | 12.9
2018-03-13 | 12.28 | 12.6 | 12.66
2018-04-18 | 12.42 | 12.64 | 12.67
2018-05-14 | 12.52 | 12.74 | 12.8
2018-06-19 | 12.99 | 12.04 | 12.75
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 11.92 | 12.43 | 12.72
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 12.06 | 12.42 | 12.72
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.8 | 12.06 | 12.3
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 12.18 | 12.52 | 12.61
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.8 | 13.1 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 11.75 | 12.3 | 12.65
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 13.33 | 13.17 | 13.21
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 10.15 | 11.1 | 11.64
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 12.58 | 13.16 | 13.35
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 12.32 | 12.67 | 12.87
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 11.87 | 12.57 | 12.84
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 12.12 | 12.32 | 12.45
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 12.08 | 12.26 | 12.39
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.92 | 12.54 | 12.35
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 12.3 | 12.35 | 12.41
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 12.4 | 12.29 | 12.31
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 11.5 | 12 | 12.2
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 11.43 | 11.27 | 11.58
2020-02-03 | 11.4 | 11.5 | 11.7

## MW-8
Date | MW-8-5 | MW-8-10 | MW-8-15
2017-11-03 | 8.6 | 8.18 | 7.87
2017-11-29 | 7.73 | 7.24 | 7.17
2017-12-13 | 8.76 | 7.67 | 7.29
2017-12-29 | 7.45 | 7.21 | 7.16
2018-01-11 | 7.76 | 7.42 | 7.26
2018-01-24 | 7.71 | 7.18 | 6.94
2018-02-09 | 7.77 | 7.26 | 6.97
2018-02-20 | 8.41 | 8.21 | 8.11
2018-03-13 | 8.18 | 7.66 | 7.31
2018-04-18 | 9.44 | 8.52 | 7.89
2018-05-14 | 8.82 | 7.89 | 8.19
2018-06-19 | 9.54 | 8.91 | 8.72
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 10.75 | 8.99 | 8.52
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 10.27 | 8.6 | 8.54
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 8.3 | 7.9 | 7.85
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 7.83 | 8.18 | 7.51
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 10.16 | 9.78 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 10.59 | 9.81 | 9.33
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 9.67 | 8.89 | 8.52
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 8.14 | 8.17 | 8.21
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 9.51 | 8.57 | 8.13
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 11.88 | 9.65 | 8.98
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 12.13 | 7.22 | 7.25
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 11.87 | 10.41 | 10.38
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 11.08 | 6.69 | 6.65
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 11.12 | 6.54 | 6.62
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 11.6 | 7.97 | 7.94
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 7.86 | 6.58 | 6.6
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 7.01 | 6.82 | 6.79
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 7.1 | 6.96 | 6.88
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 7.3 | 7.05 | 6.94
2020-02-03 | 6.9 | 6.9 | 6.81

## MW-9
Date | MW-9-5 | MW-9-10 | MW-9-15
2017-11-03 | 11.25 | 11.42 | 11.47
2017-11-29 | 12.03 | 11.98 | 11.93
2017-12-13 | 11.51 | 11.88 | 11.92
2017-12-29 | 12.3 | 12.27 | 12.19
2018-01-11 | 12.51 | 12.43 | 12.28
2018-01-24 | 11.89 | 11.94 | 11.96
2018-02-09 | 12.15 | 12.11 | 12.02
2018-02-20 | 13.11 | 12.98 | 12.67
2018-03-13 | 12.15 | 12.13 | 12.06
2018-04-18 | 12.1 | 12.14 | 12.11
2018-05-14 | 12.51 | 12.57 | 12.63
2018-06-19 | 12.21 | 12.44 | 12.24
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 11.78 | 11.97 | 12.24
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 11.74 | 11.83 | 12.02
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.26 | 11.8 | 12
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 11.94 | 12.12 | 12.22
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.33 | 12.26 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 12.81 | 12.77 | 12.67
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 9.67 | 8.89 | 8.52
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 11.58 | 11.87 | 11.95
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 10.85 | 11.74 | 11.8
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 10.28 | 12.19 | 12.48
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 11.48 | 12 | 11.96
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 12.54 | 13.06 | 13.62
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 11.79 | 11.6 | 11.68
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 11.7 | 11.49 | 11.54
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.54 | 12.34 | 12.37
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.72 | 11.58 | 11.61
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 11.65 | 11.61 | 11.58
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 11.93 | 11.87 | 11.81
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 11.77 | 11.78 | 11.73
2020-02-03 | 11.81 | 11.87 | 11.85

## MW-10
Date | MW-10-5 | MW-10-10 | MW-10-15
2017-11-03 | 10.29 | 9.63 | 8.65
2017-11-29 | 10.5 | 10.4 | 10.32
2017-12-13 | 9.7 | 9.89 | 9.91
2017-12-29 | 9.97 | 9.93 | 9.86
2018-01-11 | 9.89 | 9.81 | 9.78
2018-01-24 | 10.57 | 10.2 | 10.04
2018-02-09 | 10.29 | 10.35 | 10.25
2018-02-20 | 11.09 | 11.36 | 11.21
2018-03-13 | 11.38 | 11.03 | 10.91
2018-04-18 | 11.35 | 11.17 | 11.05
2018-05-14 | 11.29 | 11.43 | 11.42
2018-06-19 | 11.81 | 11.88 | 11.91
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 10.71 | 10.89 | 11.33
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 10.82 | 10.74 | 10.98
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 10.57 | 10.98 | 11.09
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 11.01 | 10.9 | 10.87
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 11.62 | 11.52 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 11.95 | 11.75 | 11.62
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 11.58 | 11.31 | 11.12
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 11.58 | 11.46 | 11.3
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | #N/A | 10.77 | 10.55
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 7.3 | 10.21 | 10.88
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 11.68 | 10.37 | 10.49
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 11.4 | 11.62 | 11.73
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | #N/A | 10.01 | 9.98
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | #N/A | 10.37 | 9.95
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 11.51 | 11.65 | 11.31
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.22 | 11.21 | 11.17
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 10.49 | 10.37 | 10.19
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 10.97 | 11.04 | 11.03
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 10.82 | 10.85 | 10.82
2020-02-03 | 9.95 | 10 | 9.98

## MW-11
Date | MW-11-5 | MW-11-10 | MW-11-15
2017-11-03 | 11.08 | 12.02 | 12.14
2017-11-29 | 12.38 | 12.35 | 12.33
2017-12-13 | 12.36 | 12.36 | 12.35
2017-12-29 | 12.51 | 12.48 | 12.43
2018-01-11 | 12.54 | 12.54 | 12.46
2018-01-24 | 12.33 | 12.3 | 12.25
2018-02-09 | 12.31 | 12.3 | 12.21
2018-02-20 | 12.11 | 11.98 | 11.99
2018-03-13 | 12.4 | 12.35 | 12.29
2018-04-18 | 11.99 | 12.21 | 12.25
2018-05-14 | 12.49 | 12.74 | 12.33
2018-06-19 | 11.79 | 11.91 | 11.32
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 10.94 | 12.39 | 12.67
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 11.26 | 12.2 | 12.48
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.32 | 11.45 | 11.69
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 11.17 | 11.9 | 11.87
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.17 | 12.19 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 12.17 | 12.26 | 12.25
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 8.9 | 11.45 | 11.57
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 11.76 | 11.74 | 11.75
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | #N/A | 11.13 | 11.25
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 9.42 | 11.24 | 11.88
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 11.25 | 11.79 | 12.08
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 11.31 | 12.23 | 12.41
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 10.31 | 11.76 | 11.97
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | #N/A | 11.51 | 11.84
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 10.04 | 11.66 | 12.27
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 9.59 | 11.51 | 11.95
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 10.41 | 10.49 | 11.88
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 11.59 | 11.53 | 11.5
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 11.47 | 11.46 | 11.44
2020-02-03 | 8.32 | 11.61 | 11.63

## MW-12
Date | MW-12-5 | MW-12-10 | MW-12-15
2017-11-03 | 7.09 | 8.06 | 8.15
2017-11-29 | 6.75 | 8.05 | 7.49
2017-12-13 | 6.69 | 8.72 | 7.79
2017-12-29 | 6.71 | 8.51 | 7.81
2018-01-11 | 6.37 | 8.49 | 7.89
2018-01-24 | 6.9 | 8.06 | 7.82
2018-02-09 | 6.79 | 8.17 | 7.37
2018-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-03-13 | 6.64 | 7.97 | 7.39
2018-04-18 | 6.67 | 7.95 | 7.66
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | 7.57 | 7.85 | 7.86
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 6.65 | 7.58 | 7.77
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 6.73 | 7.9 | 7.45
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 7.07 | 9.4 | 8.03
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 6.52 | 7.31 | 7.49
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 8.27 | 10.15 | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 6.46 | 8.59 | 7.17
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 6.2 | 6.54 | 6.66
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 6.56 | 6.55 | #N/A
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 7.31 | 7.38 | #N/A
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 6.96 | 7.36 | 7.41
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 8.2 | 8.92 | 9.02
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 6.46 | 6.53 | #N/A
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 6.56 | 6.64 | #N/A
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 10.61 | 10.91 | 10.89
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.27 | 11.28 | 10.09
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 11.37 | 11.32 | 11.14
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 11.41 | 11.35 | 11.07
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 11 | 11.14 | 10.72
2020-02-03 | 11.7 | 11.7 | 11.61

## MW-13
Date | MW-13-5 | MW-13-15 | MW-13-25
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-24 | 6.67 | 6.39 | 5.72
2018-02-09 | 6.53 | 6.19 | 5.64
2018-02-20 | 7.86 | 7.25 | 6.61
2018-03-13 | 6.32 | 6.43 | 6.04
2018-04-18 | 7.86 | 6.87 | 6.46
2018-05-14 | 6.89 | 6.78 | 6.8
2018-06-19 | 7.46 | 6.97 | 6.51
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 7.95 | 7.19 | 6.65
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 7.03 | 6.65 | 6.67
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 6.7 | 6.68 | 6.55
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 7.71 | 7.21 | 7.01
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 8.33 | 8.13 | 7.95
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 6.99 | 6.63 | 6.45
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 7.06 | 6.7 | 6.54
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 7.15 | 6.72 | 6.61
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 7.09 | #N/A | 6.35
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 8.09 | 7.73 | #N/A
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 7.2 | 7.22 | 6.81
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 14 | 14 | 14
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 6.48 | 6.48 | 6.01
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | #N/A | 6.73 | 5.93
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A

## MW-14
Date | MW-14-5 | MW-14-15 | MW-14-25
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-24 | 7.54 | 7.14 | 7.12
2018-02-09 | 8.76 | 7.64 | 7.26
2018-02-20 | 7.91 | 7.89 | 7.11
2018-03-13 | 7.82 | 7.49 | 6.84
2018-04-18 | 7.63 | 7.36 | 6.92
2018-05-14 | 8.16 | 7.71 | 7.57
2018-06-19 | 7.52 | 7.45 | 7.27
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 7.87 | 8.04 | 7.47
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 7.83 | 8.03 | 7.64
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 9.14 | 8.55 | 8.45
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 7.42 | 7.82 | 7.47
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 8.88 | 8.34 | 8.21
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 6.73 | 6.49 | 6.31
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 9.09 | 9.28 | 8.85
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 6.97 | 6.1 | 6.38
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 6.65 | 6.15 | 6.23
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 9.11 | 7.97 | 8.46
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 9.17 | 7.84 | 7.76
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 9.72 | 10.94 | 10.91
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 7.91 | 5.88 | 6.33
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 7.75 | 6.13 | 6.42
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 8.26 | 6.84 | 7.08
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 7.95 | 6.18 | 6.54
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 8.02 | 5.96 | 6.44
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 8.68 | 6.45 | 6.59
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 8.1 | 6.06 | 6.37
2020-02-03 | 8.36 | 6.26 | 6.43

## MW-15
Date | MW-15-5 | MW-15-15 | MW-15-25
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-29 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-24 | 12.66 | 9.64 | 10.58
2018-02-09 | 12.22 | 9.87 | 11.17
2018-02-20 | 12.85 | 11 | 11.81
2018-03-13 | 12.38 | 11.63 | 11.41
2018-04-18 | 12.32 | 10.85 | 11.61
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 11.89 | 11.02 | 11.87
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 11.93 | 10.69 | 11.88
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 11.78 | 10.8 | 11.65
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 11.88 | 11.92 | 12.28
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 12.63 | 10.89 | 12.17
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 12.46 | 10 | #N/A
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 9.13 | 12.31 | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 9.62 | 9.78 | #N/A
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 10.98 | 8.54 | #N/A
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 10.18 | 12.74 | #N/A
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 12.24 | 12.93 | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 11.54 | 10.96 | #N/A
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 11.47 | 10.73 | #N/A
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 12.36 | 11.39 | #N/A
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 11.68 | 9.33 | 11
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 12.01 | 8.83 | 11.09
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 12.28 | 8.82 | 11.27
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 12.16 | 8.9 | 11.22
2020-02-03 | 12.15 | 9.02 | 11.29

## NE-PT
Date | NE-PT-5 | NE-PT-10 | NE-PT-15 | NE-PT-20 | NE-PT-25 | NE-PT-30
2017-11-03 | 7.97 | 7.64 | 7.27 | 6.83 | 6.63 | #N/A
2017-11-29 | 7.3 | 6.4 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.31
2017-12-13 | 6.69 | 6.39 | 6.34 | 6.33 | 6.34 | 6.49
2017-12-29 | 6.57 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.43 | 6.59
2018-01-11 | 7.02 | 6.62 | 6.56 | 6.53 | 6.52 | 6.61
2018-01-24 | 6.72 | 6.29 | 6.24 | 6.21 | 6.21 | 6.2
2018-02-09 | 6.7 | 6.17 | 6.06 | 5.99 | 5.81 | 5.79
2018-02-20 | 6.83 | 6.62 | 6.52 | 5.92 | 5.82 | 5.79
2018-03-13 | 7.01 | 6.51 | 6.33 | 6.24 | 6.18 | 5.95
2018-04-18 | 8.93 | 8.06 | 7.49 | 7.03 | 6.63 | 6.44
2018-05-14 | 6.72 | 6.79 | 6.8 | 6.78 | 6.77 | 6.71
2018-06-19 | 9.01 | 8.89 | 8.01 | 7.45 | 6.97 | 6.91
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 9.98 | 8.38 | 7.93 | 7.52 | 7.07 | 6.69
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 9.09 | 7.69 | 7.69 | 7.7 | 7.64 | 7.4
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 7.91 | 7.92 | 7.88 | 7.84 | 7.81 | 7.82
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 9.11 | 8.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 9.17 | 8.29 | 8.01 | 7.84 | 7.63 | 7.51
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 8 | 7.58 | 7.5 | 7.35 | 7.18 | 7.09
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | 6.76 | 6.72 | 6.68 | 6.64 | 6.59 | 6.99
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 7.35 | 7.05 | 6.9 | 6.36 | 6.37 | 6.35
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | #N/A | 9.23 | 8.96 | 8.59 | 8.25 | 7.88
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | 6.42 | 6.5 | 6.59 | 6.35 | 6.2 | 6.15
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | 8.72 | 9.12 | 9.69 | 9 | 8.6 | 7.5
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | #N/A | 6.17 | 6.01 | 6.17 | 6.21 | 6.21
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | #N/A | 5.86 | 5.97 | 6.13 | 6.02 | 6.24
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | #N/A | 7.63 | 7.22 | 7.02 | 6.97 | 6.98
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 6.55 | 5.79 | 5.84 | 6.18 | 6.16 | 6.18
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 5.89 | 5.84 | 5.82 | 5.92 | 6.02 | 6.04
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 7.05 | 6.7 | 6.59 | 6.51 | 6.42 | 6.36
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 6.75 | 6.48 | 6.37 | 6.27 | 6.21 | 5.96
2020-02-03 | 6.7 | 6.55 | 6.42 | 6.3 | 6.21 | 6.11

## S-PT
Date | S-PT-5 | S-PT-10 | S-PT-15 | S-PT-20 | S-PT-25 | S-PT-30
2017-11-03 | 5.97 | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 5.47 | #N/A
2017-11-29 | 6.07 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 5.97 | 5.93
2017-12-13 | 5.99 | 6.3 | 6.38 | 6.41 | 6.37 | 6.39
2017-12-29 | 6.57 | 6.65 | 6.64 | 6.56 | 6.57 | 6.56
2018-01-11 | 6.88 | 6.75 | 6.66 | 6.53 | 6.5 | 6.48
2018-01-24 | 6.54 | 6.48 | 6.45 | 6.3 | 6.28 | 6.27
2018-02-09 | 7.71 | 6.92 | 6.63 | 6.48 | 6.41 | 6.27
2018-02-20 | 7.81 | 7.61 | 6.94 | 6.81 | 6.59 | 6.48
2018-03-13 | 7.03 | 6.77 | 6.62 | 6.35 | 6.32 | 6.31
2018-04-18 | 6.35 | 6.56 | 6.43 | 6.05 | 6.04 | 6.07
2018-05-14 | 6.59 | 6.67 | 6.85 | 6.72 | 6.69 | 6.62
2018-06-19 | 6.56 | 6.59 | 6.48 | 6.37 | 6.31 | 6.21
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 5.85 | 5.97 | 6.14 | 6.02 | 5.98 | 5.98
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 6.04 | 6.06 | 6.2 | 6.32 | 6.34 | 6.27
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 7.52 | 7.48 | 7.64 | 7.8 | 7.94 | 7.98
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | 6.28 | 6.18 | 6.1 | 6.01 | 5.99 | 5.98
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | 7.86 | 7.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 5.36 | 5.41 | 5.49 | 5.61 | 5.68 | 5.75
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | 5.98 | 5.86 | 5.75 | 5.7 | 5.7 | 5.7
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 9.15 | 8.81 | 8.54 | 8.39 | 8.22 | 7.95
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 8.05 | 8.61 | 8.88 | 8.66 | 8.3 | 7.95
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 6.81 | 6.65 | 6.75 | 6.84 | 6.88 | 6.84
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 6.52 | 6.44 | 6.41 | 6.63 | 6.69 | 6.74
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-03 | 6.98 | 7.04 | 7.2 | 7.26 | 7.17 | 7.27
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-10-22 | 6.63 | 6.61 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.57
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-11-14 | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.74
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-12-20 | 7.46 | 7.2 | 7.1 | 7.03 | 7 | 6.95
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2020-01-17 | 7.05 | 6.98 | 6.95 | 6.93 | 6.91 | 6.87
2020-02-03 | 7.11 | 7.04 | 6.96 | 6.9 | 6.85 | 6.83

## Surface Water
Date | SW-BRIDGE-1 | SW-CONFLUENCE-1
2017-11-03 | #N/A | #N/A
2017-11-29 | #N/A | #N/A
2017-12-13 | #N/A | #N/A
2017-12-29 | #N/A | #N/A
2018-01-11 | #N/A | #N/A
2018-01-24 | #N/A | #N/A
2018-02-09 | #N/A | #N/A
2018-02-20 | #N/A | #N/A
2018-03-13 | #N/A | #N/A
2018-04-18 | #N/A | #N/A
2018-05-14 | #N/A | #N/A
2018-06-19 | 7.85 | 8.04
2018-07-05 | 8.22 | 8.42
2018-07-18 | 7.47 | 7.65
2018-07-31 | 6.91 | 8.6
2018-08-16 | 8.11 | 8.45
2018-08-31 | 6.92 | 8.77
2018-09-19 | 7.23 | 7.73
2018-09-26 | 7.26 | 8.47
2018-10-09 | 7.73 | 8.28
2018-10-30 | 6.85 | 7.7
2018-11-16 | 7.34 | 7.43
2018-11-30 | 7.88 | 9.51
2018-12-21 | 7.15 | 7.11
2018-12-31 | 6.7 | 9.1
2019-01-17 | 6.41 | 6.55
2019-01-31 | 6.75 | 6.35
2019-02-15 | 6.38 | 6.64
2019-02-28 | 6.94 | 7.35
2019-03-15 | 6.52 | 6.79
2019-03-26 | 7.62 | 8.64
2019-04-12 | 6.84 | 7.01
2019-04-25 | 8.16 | 8.27
2019-05-03 | 6.93 | 8.75
2019-05-16 | 7.24 | 7.32
2019-05-29 | 7.05 | 8.17
2019-06-14 | 8.05 | 8.12
2019-06-28 | 7.01 | 9.33
2019-07-11 | 7.23 | 7.45
2019-07-18 | 6.8 | 6.9
2019-07-30 | 7.08 | 7.73
2019-08-15 | 8.2 | 8.6
2019-08-29 | 7.24 | 7.57
2019-09-13 | 7.3 | 7.68
2019-10-03 | 7.76 | 8.28
2019-10-18 | 7.37 | 7.47
2019-10-22 | 7.21 | 7.71
2019-11-07 | 7.23 | 7.11
2019-11-14 | 7.27 | 7.61
2019-11-26 | 7.31 | 7.32
2019-12-20 | 8.05 | 8.22
2020-01-02 | 7.29 | 7.75
2020-01-17 | 7.82 | 7.8
2020-02-03 | 7.23 | 7.16

## Calibration
Date | CAL-STT-4 | CAL-STT-7 | CAL-STT-10 | CAL-STP-4 | CAL-STP-7 | CAL-STP-10
2017-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-02-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-03-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 3.67 | 6.68 | 9.53 | 3.8 | 6.72 | 9.67
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 4 | 7.02 | 10.05 | 4.07 | 7.07 | 10.09
2019-09-13 | 4.02 | 7.03 | 10.05 | 4.03 | 7.02 | 10.02
2019-10-03 | 3.5 | 6.8 | 10.1 | 4.41 | 7.02 | 9.92
2019-10-18 | 4 | 7.02 | 10.04 | 4.02 | 7.03 | 10.06
2019-10-22 | 4.02 | 7.01 | 10.05 | 4 | 7 | 10.02
2019-11-07 | 4.04 | 7.03 | 10.01 | 4.01 | 7.02 | 10.05
2019-11-14 | 4.06 | 7.03 | 10.05 | 4 | 7 | 10.03
2019-11-26 | 4 | 7 | 10.08 | 4.03 | 7.01 | 10.04
2019-12-20 | 4.02 | 7 | 10.03 | 4.04 | 7.04 | 10.09
2020-01-02 | 3.99 | 7.01 | 10.03 | 4 | 7.02 | 10.06
2020-01-17 | 3.98 | 7.03 | 10.09 | 4.01 | 7.04 | 10
2020-02-03 | 3.98 | 6.99 | 10.05 | 4.07 | 7.11 | 10.07

## Readings
Date | MW-1-5 | MW-1-10 | MW-1-15 | MW-2-5 | MW-2-10 | MW-2-15 | MW-3-5 | MW-3-10 | MW-3-15 | MW-4-5 | MW-4-10 | MW-4-15 | MW-5-5 | MW-5-10 | MW-5-15 | MW-6-5 | MW-6-10 | MW-6-15 | MW-7-5 | MW-7-10 | MW-7-15 | MW-8-5 | MW-8-10 | MW-8-15 | MW-9-5 | MW-9-10 | MW-9-15 | MW-10-5 | MW-10-10 | MW-10-15 | MW-11-5 | MW-11-10 | MW-11-15 | MW-12-5 | MW-12-10 | MW-12-15 | MW-13-5 | MW-13-15 | MW-13-25 | MW-14-5 | MW-14-15 | MW-14-25 | MW-15-5 | MW-15-15 | MW-15-25 | NE-PT-5 | NE-PT-10 | NE-PT-15 | NE-PT-20 | NE-PT-25 | NE-PT-30 | S-PT-5 | S-PT-10 | S-PT-15 | S-PT-20 | S-PT-25 | S-PT-30 | SW-BRIDGE-1 | SW-CONFLUENCE-1 | CAL-STT-4 | CAL-STT-7 | CAL-STT-10 | CAL-STP-4 | CAL-STP-7 | CAL-STP-10
2017-11-03 | 7.07 | 6.12 | 5.59 | 6.05 | 6.12 | 6.11 | 6.62 | 6.47 | 6.34 | 11.35 | 11.88 | 11.9 | 11.89 | 12.17 | 12.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.6 | 8.18 | 7.87 | 11.25 | 11.42 | 11.47 | 10.29 | 9.63 | 8.65 | 11.08 | 12.02 | 12.14 | 7.09 | 8.06 | 8.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.97 | 7.64 | 7.27 | 6.83 | 6.63 | #N/A | 5.97 | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 5.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-11-29 | 4 | 4.35 | 4.38 | 6.22 | 6.2 | 6.19 | 5.77 | 5.94 | 5.96 | 12.39 | 12.38 | 12.36 | 12.59 | 12.62 | 12.6 | 12.37 | 12.25 | 12.19 | 12.46 | 12.68 | 12.7 | 7.73 | 7.24 | 7.17 | 12.03 | 11.98 | 11.93 | 10.5 | 10.4 | 10.32 | 12.38 | 12.35 | 12.33 | 6.75 | 8.05 | 7.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | 6.4 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.31 | 6.07 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 5.97 | 5.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-13 | 5.37 | 5.64 | 5.51 | 6.63 | 6.38 | 6.33 | 6.08 | 6.16 | 6.18 | 12.73 | 12.67 | 12.63 | 12.38 | 12.65 | 12.66 | 11.8 | 12.13 | 12.19 | 11.5 | 12.46 | 12.67 | 8.76 | 7.67 | 7.29 | 11.51 | 11.88 | 11.92 | 9.7 | 9.89 | 9.91 | 12.36 | 12.36 | 12.35 | 6.69 | 8.72 | 7.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.69 | 6.39 | 6.34 | 6.33 | 6.34 | 6.49 | 5.99 | 6.3 | 6.38 | 6.41 | 6.37 | 6.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2017-12-29 | 5.4 | 5.45 | 5.37 | 6.47 | 6.5 | 6.46 | 6.12 | 6.29 | 6.31 | 12.76 | 12.87 | 12.82 | 12.87 | 12.86 | 12.81 | 12.3 | 12.37 | 12.32 | 11.03 | 12.46 | 12.77 | 7.45 | 7.21 | 7.16 | 12.3 | 12.27 | 12.19 | 9.97 | 9.93 | 9.86 | 12.51 | 12.48 | 12.43 | 6.71 | 8.51 | 7.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.57 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.43 | 6.59 | 6.57 | 6.65 | 6.64 | 6.56 | 6.57 | 6.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-11 | 6.55 | 6.33 | 6.14 | 6.78 | 6.59 | 6.52 | 6.72 | 6.53 | 6.43 | 12.96 | 13.01 | 12.93 | 12.81 | 12.97 | 12.89 | 12.45 | 12.47 | 12.38 | 12.59 | 12.95 | 12.96 | 7.76 | 7.42 | 7.26 | 12.51 | 12.43 | 12.28 | 9.89 | 9.81 | 9.78 | 12.54 | 12.54 | 12.46 | 6.37 | 8.49 | 7.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.02 | 6.62 | 6.56 | 6.53 | 6.52 | 6.61 | 6.88 | 6.75 | 6.66 | 6.53 | 6.5 | 6.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-01-24 | 6.09 | 5.91 | 5.74 | 6.18 | 6.21 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.15 | 12.71 | 12.73 | 12.66 | 12.81 | 12.73 | 12.6 | 11.65 | 11.78 | 11.83 | 11.6 | 12.33 | 12.45 | 7.71 | 7.18 | 6.94 | 11.89 | 11.94 | 11.96 | 10.57 | 10.2 | 10.04 | 12.33 | 12.3 | 12.25 | 6.9 | 8.06 | 7.82 | 6.67 | 6.39 | 5.72 | 7.54 | 7.14 | 7.12 | 12.66 | 9.64 | 10.58 | 6.72 | 6.29 | 6.24 | 6.21 | 6.21 | 6.2 | 6.54 | 6.48 | 6.45 | 6.3 | 6.28 | 6.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-02-09 | 5.21 | 6.03 | 6.22 | 6.4 | 6.05 | 6.03 | 6.83 | 6.38 | 6.17 | 12.59 | 12.59 | 12.61 | 12.78 | 12.73 | 12.64 | 12.26 | 12.23 | 12.1 | 12.53 | 12.78 | 12.75 | 7.77 | 7.26 | 6.97 | 12.15 | 12.11 | 12.02 | 10.29 | 10.35 | 10.25 | 12.31 | 12.3 | 12.21 | 6.79 | 8.17 | 7.37 | 6.53 | 6.19 | 5.64 | 8.76 | 7.64 | 7.26 | 12.22 | 9.87 | 11.17 | 6.7 | 6.17 | 6.06 | 5.99 | 5.81 | 5.79 | 7.71 | 6.92 | 6.63 | 6.48 | 6.41 | 6.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.47 | 7.38 | 7.07 | 8.22 | 7.81 | 7.29 | 13.9 | 13.72 | 13.52 | 13.66 | 13.21 | 12.72 | 12.53 | 12.41 | 12.27 | 13.1 | 13.06 | 12.9 | 8.41 | 8.21 | 8.11 | 13.11 | 12.98 | 12.67 | 11.09 | 11.36 | 11.21 | 12.11 | 11.98 | 11.99 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.86 | 7.25 | 6.61 | 7.91 | 7.89 | 7.11 | 12.85 | 11 | 11.81 | 6.83 | 6.62 | 6.52 | 5.92 | 5.82 | 5.79 | 7.81 | 7.61 | 6.94 | 6.81 | 6.59 | 6.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-03-13 | 5.45 | 4.87 | 4.74 | 6.89 | 6.6 | 6.38 | 7.54 | 6.8 | 6.49 | 12.69 | 12.83 | 12.77 | 12.34 | 12.71 | 12.71 | 12.54 | 12.36 | 12.21 | 12.28 | 12.6 | 12.66 | 8.18 | 7.66 | 7.31 | 12.15 | 12.13 | 12.06 | 11.38 | 11.03 | 10.91 | 12.4 | 12.35 | 12.29 | 6.64 | 7.97 | 7.39 | 6.32 | 6.43 | 6.04 | 7.82 | 7.49 | 6.84 | 12.38 | 11.63 | 11.41 | 7.01 | 6.51 | 6.33 | 6.24 | 6.18 | 5.95 | 7.03 | 6.77 | 6.62 | 6.35 | 6.32 | 6.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-04-18 | 4.34 | 4.04 | 4.07 | 6.32 | 6.44 | 6.43 | 6.27 | 6.32 | 6.29 | 12.38 | 12.53 | 12.55 | 12.46 | 12.61 | 12.62 | 12.28 | 12.29 | 12.22 | 12.42 | 12.64 | 12.67 | 9.44 | 8.52 | 7.89 | 12.1 | 12.14 | 12.11 | 11.35 | 11.17 | 11.05 | 11.99 | 12.21 | 12.25 | 6.67 | 7.95 | 7.66 | 7.86 | 6.87 | 6.46 | 7.63 | 7.36 | 6.92 | 12.32 | 10.85 | 11.61 | 8.93 | 8.06 | 7.49 | 7.03 | 6.63 | 6.44 | 6.35 | 6.56 | 6.43 | 6.05 | 6.04 | 6.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.15 | 6.26 | 6.44 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.45 | 12.6 | 12.68 | 12.57 | 12.88 | 12.93 | 12.09 | 12.03 | 12.3 | 12.52 | 12.74 | 12.8 | 8.82 | 7.89 | 8.19 | 12.51 | 12.57 | 12.63 | 11.29 | 11.43 | 11.42 | 12.49 | 12.74 | 12.33 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.89 | 6.78 | 6.8 | 8.16 | 7.71 | 7.57 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.72 | 6.79 | 6.8 | 6.78 | 6.77 | 6.71 | 6.59 | 6.67 | 6.85 | 6.72 | 6.69 | 6.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-06-19 | 5.64 | 5.61 | 5.45 | 6.92 | 7.7 | 7.72 | 6.47 | 6.35 | 6.25 | 12.61 | 12.55 | 12.62 | 12.42 | 12.78 | 12.62 | 12.17 | 12.45 | 12.27 | 12.99 | 12.04 | 12.75 | 9.54 | 8.91 | 8.72 | 12.21 | 12.44 | 12.24 | 11.81 | 11.88 | 11.91 | 11.79 | 11.91 | 11.32 | 7.57 | 7.85 | 7.86 | 7.46 | 6.97 | 6.51 | 7.52 | 7.45 | 7.27 | #N/A | #N/A | #N/A | 9.01 | 8.89 | 8.01 | 7.45 | 6.97 | 6.91 | 6.56 | 6.59 | 6.48 | 6.37 | 6.31 | 6.21 | 7.85 | 8.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.22 | 8.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.47 | 7.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-07-31 | 4.09 | 3.72 | 3.76 | 7.35 | 7.25 | 7.33 | 6.11 | 5.96 | 6.13 | 11.69 | 12.17 | 12.43 | 12.22 | 12.78 | 13.03 | 12.59 | 11.94 | 12.23 | 11.92 | 12.43 | 12.72 | 10.75 | 8.99 | 8.52 | 11.78 | 11.97 | 12.24 | 10.71 | 10.89 | 11.33 | 10.94 | 12.39 | 12.67 | 6.65 | 7.58 | 7.77 | 7.95 | 7.19 | 6.65 | 7.87 | 8.04 | 7.47 | 11.89 | 11.02 | 11.87 | 9.98 | 8.38 | 7.93 | 7.52 | 7.07 | 6.69 | 5.85 | 5.97 | 6.14 | 6.02 | 5.98 | 5.98 | 6.91 | 8.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.11 | 8.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-08-31 | 4.5 | 4.05 | 4.07 | 6.37 | 6.49 | 6.65 | 6.59 | 6.42 | 6.46 | 11.49 | 11.81 | 12.09 | 12.2 | 12.55 | 12.84 | 11.71 | 12.02 | 12.32 | 12.06 | 12.42 | 12.72 | 10.27 | 8.6 | 8.54 | 11.74 | 11.83 | 12.02 | 10.82 | 10.74 | 10.98 | 11.26 | 12.2 | 12.48 | 6.73 | 7.9 | 7.45 | 7.03 | 6.65 | 6.67 | 7.83 | 8.03 | 7.64 | 11.93 | 10.69 | 11.88 | 9.09 | 7.69 | 7.69 | 7.7 | 7.64 | 7.4 | 6.04 | 6.06 | 6.2 | 6.32 | 6.34 | 6.27 | 6.92 | 8.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.23 | 7.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-09-26 | 5.4 | 4.9 | 4.95 | 7.4 | 6.95 | 6.92 | 8.22 | 7.85 | 7.8 | 11.15 | 11.63 | 11.86 | 11.9 | 12.15 | 12.44 | 11.65 | 11.72 | 11.88 | 11.8 | 12.06 | 12.3 | 8.3 | 7.9 | 7.85 | 11.26 | 11.8 | 12 | 10.57 | 10.98 | 11.09 | 11.32 | 11.45 | 11.69 | 7.07 | 9.4 | 8.03 | 6.7 | 6.68 | 6.55 | 9.14 | 8.55 | 8.45 | 11.78 | 10.8 | 11.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.52 | 7.48 | 7.64 | 7.8 | 7.94 | 7.98 | 7.26 | 8.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.73 | 8.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-10-30 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.45 | 6 | 6.15 | 7.17 | 7.04 | 6.94 | 12 | 12.11 | 12.21 | 12.54 | 12.52 | 12.59 | 12.01 | 12.23 | 12.25 | 12.18 | 12.52 | 12.61 | 7.83 | 8.18 | 7.51 | 11.94 | 12.12 | 12.22 | 11.01 | 10.9 | 10.87 | 11.17 | 11.9 | 11.87 | 6.52 | 7.31 | 7.49 | 7.71 | 7.21 | 7.01 | 7.42 | 7.82 | 7.47 | 11.88 | 11.92 | 12.28 | 7.91 | 7.92 | 7.88 | 7.84 | 7.81 | 7.82 | 6.28 | 6.18 | 6.1 | 6.01 | 5.99 | 5.98 | 6.85 | 7.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.34 | 7.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-11-30 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.14 | 7.19 | #N/A | 7.82 | 7.61 | #N/A | 12.54 | 12.58 | #N/A | 12.77 | 13.04 | #N/A | 12.61 | 12.52 | #N/A | 12.8 | 13.1 | #N/A | 10.16 | 9.78 | #N/A | 12.33 | 12.26 | #N/A | 11.62 | 11.52 | #N/A | 12.17 | 12.19 | #N/A | 8.27 | 10.15 | #N/A | 8.33 | 8.13 | 7.95 | 8.88 | 8.34 | 8.21 | 12.63 | 10.89 | 12.17 | 9.11 | 8.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.86 | 7.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.88 | 9.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.15 | 7.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2018-12-31 | 3.85 | 3.6 | 3.62 | 6.35 | 6.05 | 5.85 | 7.11 | 6.94 | 6.76 | 12.08 | 12.25 | 12.26 | 12.79 | 12.98 | 13.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.59 | 9.81 | 9.33 | 12.81 | 12.77 | 12.67 | 11.95 | 11.75 | 11.62 | 12.17 | 12.26 | 12.25 | 6.46 | 8.59 | 7.17 | 6.99 | 6.63 | 6.45 | 6.73 | 6.49 | 6.31 | 12.46 | 10 | #N/A | 9.17 | 8.29 | 8.01 | 7.84 | 7.63 | 7.51 | 5.36 | 5.41 | 5.49 | 5.61 | 5.68 | 5.75 | 6.7 | 9.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.41 | 6.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.94 | 6.91 | 6.87 | 12.2 | 12.27 | 12.26 | 12.91 | 12.9 | 13.03 | 11.8 | 11.99 | 12.1 | 11.75 | 12.3 | 12.65 | 9.67 | 8.89 | 8.52 | 9.67 | 8.89 | 8.52 | 11.58 | 11.31 | 11.12 | 8.9 | 11.45 | 11.57 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.06 | 6.7 | 6.54 | 9.09 | 9.28 | 8.85 | 9.13 | 12.31 | #N/A | 8 | 7.58 | 7.5 | 7.35 | 7.18 | 7.09 | 5.98 | 5.86 | 5.75 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.75 | 6.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.38 | 6.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.58 | 6.26 | 6.19 | 8.67 | 8.72 | 8.66 | 12.41 | 12.5 | 12.54 | 12.33 | 12.68 | 12.76 | 11.81 | 11.78 | 11.75 | 13.33 | 13.17 | 13.21 | 8.14 | 8.17 | 8.21 | 11.58 | 11.87 | 11.95 | 11.58 | 11.46 | 11.3 | 11.76 | 11.74 | 11.75 | 6.2 | 6.54 | 6.66 | 7.15 | 6.72 | 6.61 | 6.97 | 6.1 | 6.38 | 9.62 | 9.78 | #N/A | 6.76 | 6.72 | 6.68 | 6.64 | 6.59 | 6.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.94 | 7.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.52 | 6.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-03-26 | 5.12 | 3.72 | 3.67 | 5.98 | 5.9 | 5.88 | 8.9 | 9.24 | 9.29 | 10.69 | 11.35 | 11.51 | 11.81 | 12.11 | 12.36 | 10.76 | 11.08 | 11.25 | 10.15 | 11.1 | 11.64 | 9.51 | 8.57 | 8.13 | 10.85 | 11.74 | 11.8 | #N/A | 10.77 | 10.55 | #N/A | 11.13 | 11.25 | 6.56 | 6.55 | #N/A | 7.09 | #N/A | 6.35 | 6.65 | 6.15 | 6.23 | 10.98 | 8.54 | #N/A | 7.35 | 7.05 | 6.9 | 6.36 | 6.37 | 6.35 | 9.15 | 8.81 | 8.54 | 8.39 | 8.22 | 7.95 | 7.62 | 8.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.84 | 7.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.16 | 8.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-03 | 6.75 | 5.95 | 5.65 | 8.47 | 7.92 | 7.21 | 6.79 | 6.92 | 7.02 | 11.62 | 12.31 | 12.56 | 11.89 | 12.4 | 12.78 | 11.85 | 12.17 | 12.28 | 12.58 | 13.16 | 13.35 | 11.88 | 9.65 | 8.98 | 10.28 | 12.19 | 12.48 | 7.3 | 10.21 | 10.88 | 9.42 | 11.24 | 11.88 | 7.31 | 7.38 | #N/A | 8.09 | 7.73 | #N/A | 9.11 | 7.97 | 8.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.23 | 8.96 | 8.59 | 8.25 | 7.88 | 8.05 | 8.61 | 8.88 | 8.66 | 8.3 | 7.95 | 6.93 | 8.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.24 | 7.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.88 | 6.96 | 6.37 | 7.08 | 7.33 | 7.36 | 12.21 | 12.65 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 11.81 | 12 | 12.11 | 12.32 | 12.67 | 12.87 | 12.13 | 7.22 | 7.25 | 11.48 | 12 | 11.96 | 11.68 | 10.37 | 10.49 | 11.25 | 11.79 | 12.08 | 6.96 | 7.36 | 7.41 | 7.2 | 7.22 | 6.81 | 9.17 | 7.84 | 7.76 | 10.18 | 12.74 | #N/A | 6.42 | 6.5 | 6.59 | 6.35 | 6.2 | 6.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.05 | 8.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.05 | 8.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.61 | 9.55 | 10.52 | 9.24 | 10.09 | 10.22 | 12.84 | 14 | #N/A | 12.09 | 12.93 | #N/A | 11.49 | 12.81 | 13.3 | 11.87 | 12.57 | 12.84 | 11.87 | 10.41 | 10.38 | 12.54 | 13.06 | 13.62 | 11.4 | 11.62 | 11.73 | 11.31 | 12.23 | 12.41 | 8.2 | 8.92 | 9.02 | 14 | 14 | 14 | 9.72 | 10.94 | 10.91 | 12.24 | 12.93 | #N/A | 8.72 | 9.12 | 9.69 | 9 | 8.6 | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.01 | 9.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.23 | 7.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.8 | 6.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-07-30 | 4.45 | 4.27 | 4.41 | 6.27 | 6.17 | 6.28 | 6.09 | 6.14 | 6.39 | 11.9 | 12.17 | 12.29 | 12.32 | 12.51 | 12.65 | 11.51 | 11.7 | 11.79 | 12.12 | 12.32 | 12.45 | 11.08 | 6.69 | 6.65 | 11.79 | 11.6 | 11.68 | #N/A | 10.01 | 9.98 | 10.31 | 11.76 | 11.97 | 6.46 | 6.53 | #N/A | 6.48 | 6.48 | 6.01 | 7.91 | 5.88 | 6.33 | 11.54 | 10.96 | #N/A | #N/A | 6.17 | 6.01 | 6.17 | 6.21 | 6.21 | 6.81 | 6.65 | 6.75 | 6.84 | 6.88 | 6.84 | 7.08 | 7.73 | 3.67 | 6.68 | 9.53 | 3.8 | 6.72 | 9.67
2019-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.2 | 8.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2019-08-29 | 4.56 | 4.54 | 4.61 | 6.51 | 6.48 | 6.49 | 6.21 | 6.17 | 6.42 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.12 | 12.25 | 12.39 | 11.46 | 11.61 | 11.72 | 12.08 | 12.26 | 12.39 | 11.12 | 6.54 | 6.62 | 11.7 | 11.49 | 11.54 | #N/A | 10.37 | 9.95 | #N/A | 11.51 | 11.84 | 6.56 | 6.64 | #N/A | #N/A | 6.73 | 5.93 | 7.75 | 6.13 | 6.42 | 11.47 | 10.73 | #N/A | #N/A | 5.86 | 5.97 | 6.13 | 6.02 | 6.24 | 6.52 | 6.44 | 6.41 | 6.63 | 6.69 | 6.74 | 7.24 | 7.57 | 4 | 7.02 | 10.05 | 4.07 | 7.07 | 10.09
2019-09-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | 7.68 | 4.02 | 7.03 | 10.05 | 4.03 | 7.02 | 10.02
2019-10-03 | 6.88 | 6.42 | 5.63 | 7.89 | 7.67 | 7.64 | 6.81 | 6.84 | 6.82 | 12.66 | 12.89 | 12.79 | 12.9 | 12.89 | 12.81 | 12.06 | 12.22 | 12.14 | 12.92 | 12.54 | 12.35 | 11.6 | 7.97 | 7.94 | 12.54 | 12.34 | 12.37 | 11.51 | 11.65 | 11.31 | 10.04 | 11.66 | 12.27 | 10.61 | 10.91 | 10.89 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.26 | 6.84 | 7.08 | 12.36 | 11.39 | #N/A | #N/A | 7.63 | 7.22 | 7.02 | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 7.04 | 7.2 | 7.26 | 7.17 | 7.27 | 7.76 | 8.28 | 3.5 | 6.8 | 10.1 | 4.41 | 7.02 | 9.92
2019-10-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.37 | 7.47 | 4 | 7.02 | 10.04 | 4.02 | 7.03 | 10.06
2019-10-22 | 7.34 | 7.32 | 7.1 | 6.37 | 6.31 | 6.28 | 6.09 | 6.05 | 6.21 | 11.79 | 11.79 | 11.86 | 12.2 | 12.21 | 12.32 | 11.64 | 11.6 | 11.68 | 12.3 | 12.35 | 12.41 | 7.86 | 6.58 | 6.6 | 11.72 | 11.58 | 11.61 | 11.22 | 11.21 | 11.17 | 9.59 | 11.51 | 11.95 | 11.27 | 11.28 | 10.09 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.95 | 6.18 | 6.54 | 11.68 | 9.33 | 11 | 6.55 | 5.79 | 5.84 | 6.18 | 6.16 | 6.18 | 6.63 | 6.61 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.57 | 7.21 | 7.71 | 4.02 | 7.01 | 10.05 | 4 | 7 | 10.02
2019-11-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.23 | 7.11 | 4.04 | 7.03 | 10.01 | 4.01 | 7.02 | 10.05
2019-11-14 | 5.91 | 5.8 | 5.71 | 6.47 | 6.31 | 6.36 | 6.18 | 6.2 | 6.2 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.31 | 12.26 | 12.26 | 11.63 | 11.59 | 11.57 | 12.4 | 12.29 | 12.31 | 7.01 | 6.82 | 6.79 | 11.65 | 11.61 | 11.58 | 10.49 | 10.37 | 10.19 | 10.41 | 10.49 | 11.88 | 11.37 | 11.32 | 11.14 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.02 | 5.96 | 6.44 | 12.01 | 8.83 | 11.09 | 5.89 | 5.84 | 5.82 | 5.92 | 6.02 | 6.04 | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.74 | 7.27 | 7.61 | 4.06 | 7.03 | 10.05 | 4 | 7 | 10.03
2019-11-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.31 | 7.32 | 4 | 7 | 10.08 | 4.03 | 7.01 | 10.04
2019-12-20 | 6.83 | 6.55 | 6.35 | 6.7 | 7.04 | 6.83 | 9.35 | 9.38 | 9.35 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.7 | 12.6 | 12.53 | 11.88 | 11.73 | 11.64 | 11.5 | 12 | 12.2 | 7.1 | 6.96 | 6.88 | 11.93 | 11.87 | 11.81 | 10.97 | 11.04 | 11.03 | 11.59 | 11.53 | 11.5 | 11.41 | 11.35 | 11.07 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.68 | 6.45 | 6.59 | 12.28 | 8.82 | 11.27 | 7.05 | 6.7 | 6.59 | 6.51 | 6.42 | 6.36 | 7.46 | 7.2 | 7.1 | 7.03 | 7 | 6.95 | 8.05 | 8.22 | 4.02 | 7 | 10.03 | 4.04 | 7.04 | 10.09
2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.29 | 7.75 | 3.99 | 7.01 | 10.03 | 4 | 7.02 | 10.06
2020-01-17 | 5.34 | 4.82 | 5.45 | 6.58 | 6.5 | 6.43 | 10.26 | 10.14 | 10.14 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.53 | 12.51 | 12.46 | 11.7 | 11.65 | 11.61 | 11.43 | 11.27 | 11.58 | 7.3 | 7.05 | 6.94 | 11.77 | 11.78 | 11.73 | 10.82 | 10.85 | 10.82 | 11.47 | 11.46 | 11.44 | 11 | 11.14 | 10.72 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.1 | 6.06 | 6.37 | 12.16 | 8.9 | 11.22 | 6.75 | 6.48 | 6.37 | 6.27 | 6.21 | 5.96 | 7.05 | 6.98 | 6.95 | 6.93 | 6.91 | 6.87 | 7.82 | 7.8 | 3.98 | 7.03 | 10.09 | 4.01 | 7.04 | 10
2020-02-03 | 4.8 | 4.67 | 4.76 | 6.97 | 6.75 | 6.65 | 10.47 | 10.45 | 10.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 12.58 | 12.58 | 12.55 | 12.04 | 11.85 | 11.75 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 6.9 | 6.9 | 6.81 | 11.81 | 11.87 | 11.85 | 9.95 | 10 | 9.98 | 8.32 | 11.61 | 11.63 | 11.7 | 11.7 | 11.61 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.36 | 6.26 | 6.43 | 12.15 | 9.02 | 11.29 | 6.7 | 6.55 | 6.42 | 6.3 | 6.21 | 6.11 | 7.11 | 7.04 | 6.96 | 6.9 | 6.85 | 6.83 | 7.23 | 7.16 | 3.98 | 6.99 | 10.05 | 4.07 | 7.11 | 10.07
Churn, baby churn!